内压容器应力分析装置比选采购公告

项目概况

上海应用技术大学智能技术学部以长三角地区需求为导向，创新“德知技融合”人才培养模式，培养德、智、体、美、劳全面发展，具有创新精神、实践能力和国际视野的高水平应用创新型技术人才。内压容器应力分析是过程装备与控制工程专业学生掌握压力容器应力分布特点和电阻应变计测量技术的基础实验项目。本次采购为同样的两套实验装置。每套实验装置包括带有球形、椭圆形、锥形和平盖封头的内压容器，静态电阻应变仪、计算机等。在内压容器上布置应变片，用电阻应变计测定构件的表面应变。再根据应力，应变的关系式，确定构件表面应力状态。实验原理为将电阻应变片固定在被测构件上，构件变形时，应变计的电阻将发生相应变化。用电阻应变仪测量电阻变化，把它换算成应变值，由记录器记录下来，用按预定要求进行数据处理，得到应力分布规律。该实验可有效提升学生的动手能力和实际工程应用分析水平。

一、项目基本情况

项目编号：10210G250007008-A22/265000

项目名称：内压容器应力分析

预算金额：26.5万元（人民币） (大写：人民币贰拾陆万伍仟元整）

最高限价：26.5万元（人民币） (大写：人民币贰拾陆万伍仟元整）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内压容器应力分析装置 | - ★本装置由实验设备和配套软件两部分组成； - ★装置主体和框架材料为不锈钢。筒体直径400mm，设计压力1MPa。封头包括球形、椭圆形、锥形和平盖封头； - ★静态电阻应变仪应变范围：±19999με；分辩率：1με精度：0.5%±1με；其性能符合本实验要求； - 计算机和配套的软件能实现本实验的功能要求； - 应变片采用两向应变片。应变片的布置应能反映应力变化规律； - 设备电源：220V 50Hz； - 单个装置设备体积为:长≤2000mm，宽≤1200mm，高≤1600mm； - 每套装置配透明的防尘罩； | 质保一年，交货期90个工作日 |

交货时间：合同签订后90日内。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：

1）近三年被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，无资格参加本项目的采购。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）申请单位需有压力容器设计制造资质。

三、获取比选文件

对上述采购内容有意向的供应商可于2025年5月23日12点前按附件报名表格式在网上进行报名(报名时写明项目编号)，邮箱为：dongtianzhen@126.com，采购人会于报名截止时间后将正式询价文件通过邮箱发送。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、报价文件在2025年5月30日24前（北京时间），密封（封面必须写上10210G250007008-A22/265000）报送到下列地址，逾期不予接收。

2、标书及样品寄送地点：上海市奉贤区海泉路100号，标书投寄建议采用快递形式。

3、报价文件一式三份,正本一套，副本二套，人民币报价。报价单请加盖红章，否则为无效报价。报价文件A4装订成册，文件必须胶装、不易拆散和换页，不接受活页装订。

五、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

六、其他补充事宜

报价应包含运输、装卸、调试等所有费用。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购联系人：董老师

联系方式：60873321

地址：上海市奉贤区海泉路100号

附件：报名表

比选报名表

| 投标单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | 内压容器应力分析装置10210G250007008-A22/265000 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 电子邮件 |  |  |  |
| 固定电话 |  | 传真 |  |
| 投标单位 授权代表签字 |  |  |  |

注意：

1、 电子邮件：建议使用发件邮箱；

2、 比选报名表文件保存格式：XXX公司10210G250007008-A22/265000报名表.doc