机电测控课程群“贯通式”试验示教平台（ZNJS-2502）

比选采购公告

项目概况

上海应用技术大学智能技术学部以长三角地区需求为导向，创新“德知技融合”人才培养模式，培养德、智、体、美、劳全面发展，具有创新精神、实践能力和国际视野的高水平应用创新型技术人才。实验平台应能完成多个实验：平衡小车设计与仿真、平衡小车传感器标定与调试实验以及平衡小车闭环控制实验，为机电测控课程提供一个全面的实践环境。贯通式实训平台需配备一系列专业元件，包括单片机、MATLAB软件、无刷电机、超声传感器和陀螺仪等，让学生能够自主选择STM32与Arduino架构，对自主选型设计的元件参数进行提取与标定，建立数学模型、开展理论分析，进行数值仿真、试制、试验，对整机的表现进行调教设计与控制参数，完成机电一体化从理论到实践再到产品的教学过程进行个性化设计，提高独立完成实践形成对学科的系统认知。

一、项目基本情况

项目编号：ZNJS-2502

项目名称：机电测控课程群“贯通式”实验

预算金额：23.66万元（人民币） (大写：人民币贰拾叁万陆仟陆佰元整）

最高限价：23.66万元（人民币） (大写：人民币贰拾叁万陆仟陆佰元整）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电测控课程群“贯通式”试验示教平台 | - ★本装置由实验台架（按设计方案搭建）和配套元件两部分组成； - ★装置主体和框架材料为不锈钢或铝合金型材； - ★实验设备（传感器、结构件、操作工具等）与耗材性能符合本实验要求； - 计算机和配套的操作系统能实现本实验的功能要求； - 设备电源：220V 50Hz； - 所有元件（如Arduino UNO、MG513P30 步进电机与配套驱动器、MPU6050 角度传感器、红外测距与薄膜压力传感器等）必须为原厂正品并出具供应商授权书或原厂出厂证明，确保组件性能符合双轮平衡车设计标准。 - 电源与供电电路（含PCB 设计）、串口中继电路、蓝牙接口、模拟运放、电容、电阻等元件必须满足相关行业标准，如IPC/A-610（电子装配质量）、CE 或 RoHS 认证等，以确保长期运行稳定性与安全性。 - 装置应可以安装在现有硬木工作台上，投影面积不超过1400×900（单位：mm）；装置主体投影面积不超过1400×200（单位：mm）。 | 质保一年，交货期90个工作日 |

交货时间：合同签订后90日内。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：

1）近三年被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，无资格参加本项目的采购。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3）供方需具备机械工业及软件设计能力、软件著作权及机械类专利权不少于十项，给甲方提供软件编程技术支持；供方应承担过软件开发类项目，同时提供相应合同及发票。供方需具备ISO质量体系认证，自有在计量较准有效期内的检验检测设备，提供检验设备较准报告。设备质保18个月。

三、获取比选文件

对上述采购内容有意向的供应商可于2025年6月25日12点前按附件报名表格式在网上进行报名(报名时写明项目编号)，邮箱为：yangfan@sit.edu.cn，采购人会于报名截止时间后将正式询价文件通过邮箱发送。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、报价文件在2025年6月30日24前（北京时间），密封（封面必须写上ZNJS-2502）报送到下列地址，逾期不予接收。

2、标书及样品寄送地点：上海市奉贤区海泉路100号，标书投寄建议采用快递形式。

3、报价文件一式三份,正本一套，副本二套，人民币报价。报价单请加盖红章，否则为无效报价。报价文件A4装订成册，文件必须胶装、不易拆散和换页，不接受活页装订。

五、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

六、其他补充事宜

报价应包含运输、装卸、调试等所有费用。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购联系人：杨老师

联系方式：18516187638

地址：上海市奉贤区海泉路100号

附件：报名表

比选报名表

| 投标单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 | ZNJS-2502 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 电子邮件 |  |  |  |
| 固定电话 |  | 传真 |  |
| 投标单位 授权代表签字 |  |  |  |

注意：1、 电子邮件：建议使用发件邮箱；

2、 比选报名表文件保存格式：XXX公司ZNJS-2502报名表.doc